SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE U POSTUPKU  JAVNE NABAVKE  MALE VREDNOSTI DOBARA: SANITETSKOG MATERIJALA

Broj M-02/14.

Predmet: odgovor na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – sanitetskog meterijala, broj M-02/14.

Pitanje:

Zainteresovano lice u predmetnom postupku javne nabavke tražio je dostavljanje dodatnog pojašnjenja:

U konkursnoj dokumentaciji se traži Bebi-sistem od 20G, a dimenzije koje postoje su 21G, 22G, 23G I 25G. Šta da se ponudi?

Odgovor:

U vezi postavjenog pitanja, Naručilac obaveštava sva zainteresovana lica, da će konkursna dokumentacija biti izmenjena u tome što se pomenute stavke-artikli menjaju, tako da u  stavci 8. Umesto 22G treba da stoji 23G, a u stavci 9., umesto 20G, treba da stoji 21G.

Dakle, izmenjene stavke glase:

- 8.: Sistemi bebi PSV 23G nipro ili ekvivalent,

- 9.: Sistem bebi PSV 21G nipro ili ekvivalent

Naručilac će navedene izmene konkursne dokumentacije objaviti u skladu sa Zakonom.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE